| Darbu apjomu saraksts Nr.2 |
| --- |
| Vispārējie celtniecības un iekšējie specializētie darbi |
| (Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums) |
| Būves nosaukums: Vienības nams - Latviešu kultūras centrs |
| Objekta nosaukums: Koridors (Nr.19 plānā) |
| Objekta adrese: Rīgas ielā 22a, Daugavpilī |
| Nr. p.k. | Darba | Mēr- vienība | Daudzums |
|  | nosaukums |  |  |
|  | Sienas |  |  |
| 1 | Sienu virsmu vecā krāsojuma un apdares nomazgāšana un noņemšana | m2 | 160,00 |
| 2 | Sienu gruntēšana | m2 | 160,00 |
| 3 | Sienu apmešana | m2 | 160,00 |
| 4 | Sienu špaktelēšana un slīpēšana | m2 | 160,00 |
| 5 | Sienu krāsošana | m2 | 160,00 |
|  | Grīdas |  |  |
| 1 | Grīdas seguma demontāža | m2 | 38,00 |
| 2 | Grīdu koka gulšņu ierīkošana uz pārseguma | m2 | 38,00 |
| 3 | Siltuma izolācijas ieklāšana, b=50mm | m2 | 38,00 |
| 4 | "Durelis" loksnes montāža | m2 | 38,00 |
| 5 | Parketa grīdas seguma izbūve | m2 | 38,00 |
| 6 | Parketa ēvelēšana, lakošana | m2 | 38,00 |
| 7 | Grīdlīstes uzstādīšana | m | 54,00 |
| 8 | Grīdlīstes krāsošana | m | 54,00 |
| 9 | Sliekšņu uzstādīšana | m | 11,00 |
|  | Griesti |  |  |
| 1 | Akustisko piekārto griestu sistēma | m2 | 38,40 |
|  | Ailas |  |  |
| 1 | Esošo durvju bloku remonts, krāsošana | gb | 4 |
| 2 | Furnitūras nomaiņa | kpl | 4 |
|  | Elektromontāžas darbi |  |  |
| 1 | Z/apm sadale ar 80A ievadslēdzi, ar 1x1B2A, 4x1B10A, 10x1B16A,1x3B20A automātslēdžiem 24 moduļi S-3/2 | kpl. | 1 |
| 2 | Z/apm sadale ar 80A ievadslēdzi, ar 1x1B2A, 10x1B16A,1x3B20A automātslēdžiem 24 moduļi S-3/3 | kpl. | 1 |
| 3 | Z/apm rozete ar zemējošu kontaktu 230 V 16 A IP 20 | gb | 4 |
| 4 | Z/apm slēdzis divtaustiņu, IP20 230 V 10 A | gb | 3 |
| 5 | 1-v montāžas kārba | gb | 7 |
| 6 | Savienošanas kārba | gb | 5 |
| 7 | Gaismeklis (no pasūtītājas puses) | gb | 10 |
| 8 | Spuldzes | gb | 10 |
| 9 | Evakuācijas apgaismes ķermenis gaidošā režimā ar 1st. autonomās barības uzturēšanu "IZEJA" | gb | 2 |
| 10 | Kabelis ar vara dzīslām MMJ-5x10 | m | 21,00 |
| 11 | Kabelis ar vara dzīslām MMJ-5x4.0 | m | 15,00 |
| 12 | Kabelis ar vara dzīslām MMJ-3x1.5 | m | 280,00 |
| 13 | Kabelis ar vara dzīslām MMJ-4x1.5 | m | 30,00 |
| 14 | Kabelis ar vara dzīslām MMJ-3x2.5 | m | 250,00 |
| 15 | Kabelis ar vara dzīslām OMY-4x1.0 | m | 100,00 |
| 16 | Montāžas materiālu komplekts kabeļu stiprināšanai | kpl | 1 |
| 17 | Aizsargcaurule gofrēta D16 | m | 200,00 |
| 18 | Aizsargcaurule gofrēta D25 | m | 35,00 |
| 19 | Demontāža | kpl | 1 |
| 20 | Caurumu izsišana, zobrievijuma | kpl | 1 |
| 21 | Izolācijas elektriskie mērījumi, izpilddokumentācija | kpl | 1 |
|  | Ugunsdzēsības automātikas sistēmas |  |  |
| 1 | Panelis SmartLine 36z | gb | 1 |
| 2 | Paplašinātājs | gb | 4 |
| 3 | Akumulators | gb | 2 |
| 4 | Dūmu detektora demontāža | gb | 2 |
| 5 | Esošā dūmu detektora montāža | gb | 4 |
| 6 | Dūmu detektors | gb | 2 |
| 7 | Skaļruņa "Bosch" montaža | gb | 2 |
| 8 | Zobrievojums | m | 25,00 |
| 9 | Gaismas diods | gb | 2 |
| 10 | Ugunsdzēsības poga | gb | 1 |
| 11 | Sirēna iekšējā demontāža | gb | 1 |
| 12 | Esoša sirēna iekšējā montāža | gb | 1 |
| 13 | Kabelis KLM 1x2x0,8 | m | 70,00 |
| 14 | Kabelis EUROSAFE 2x0,2 mm | m | 50,00 |
| 15 | Montāžas palīgmateriāli | kpl | 1 |
|  | Būvgružu utilizācija |  |  |
| 1 | Būvgružu novākšana un utilizācija | m3 | 2,00 |