| Pasūtītājs: Latviešu kultūras centrs, reģ. Nr.90000077556 |  |
| --- | --- |
| Darbu apjomu saraksts Nr.3 |
| Vispārējie celtniecības un iekšējie specializētie darbi |
| (Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums) |
| Būves nosaukums: Vienības nams - Latviešu kultūras centrs |
| Objekta nosaukums: Radošās nodaļas darbinieku kabinets (Nr.16 plānā) |
| Objekta adrese: Rīgas ielā 22a, Daugavpilī |
| Nr. p.k. | Darba | Mēr- vienība | Daudzums |
|  | nosaukums |  |  |
|  | Sienas |  |  |
| 1 | Sienu virsmu vecā krāsojuma un apdares nomazgāšana un noņemšana | m2 | 65,00 |
| 2 | Sienu gruntēšana | m2 | 65,00 |
| 3 | Sienu špaktelēšana un slīpēšana | m2 | 65,00 |
| 4 | Sienu apdare ar tapetēm (tapetes no pasūtītājas puses) | m2 | 65,00 |
| 5 | Tapešu krāsošana | m2 | 65,00 |
| 6 | Radiatoru krāsošana | gb | 2 |
|  | Grīdas |  |  |
| 1 | Grīdas seguma demontāža | m2 | 24,56 |
| 2 | Grīdu koka gulšņu ierīkošana uz pārseguma | m2 | 24,56 |
| 3 | Siltuma izolācijas ieklāšana, b=50mm | m2 | 24,56 |
| 4 | "Durelis" loksnes montāža | m2 | 24,56 |
| 5 | Parketa grīdas seguma izbūve (trīsslāņu parkets BOEN, krāsa - ozols) | m2 | 24,56 |
| 6 | Grīdlīstes uzstādīšana | m | 19,20 |
| 7 | Grīdlīstes krāsošana | m | 19,20 |
| 8 | Sliekšņu uzstādīšana | m | 0,90 |
|  | Griesti |  |  |
| 1 | Kārbu apšuvums ar reģipsi | m2 | 4,35 |
| 2 | Griestu virsmu vecā krāsojuma apdares nomazgāšana un noņemšana | m2 | 21,95 |
| 3 | Griestu gruntēšana | m2 | 26,30 |
| 4 | Griestu apmešana | m2 | 21,95 |
| 5 | Griestu špaktelēšana un slīpēšana | m2 | 26,30 |
| 6 | Griestu krāsošana | m2 | 26,30 |
|  | Ailas |  |  |
| 1 | Esošo durvju bloku remonts, krāsošana; furnitūras nomaiņa - iekļauta koridora remontdarbu tāmē | gb | 1 |
|  | Elektromontāžas darbi |  |  |
| 1 | Z/apm rozete ar zemējošu kontaktu 230 V 16 A IP 44 | gb | 2 |
| 2 | Z/apm slēdzis IP20 230 V 10 A | gb | 1 |
| 3 | 1-v montāžas kārba | gb | 3 |
| 4 | Gaismeklis | gb | 6 |
| 5 | Kabelis ar vara dzīslām NYM-3x1.5 | m | 25,00 |
| 6 | Montāžas materiālu komplekts kabeļu stiprināšanai | kpl | 1 |
| 7 | Demontāža | kpl | 1 |
| 8 | Caurumu izsišana, zobrievijuma | kpl | 1 |
| 9 | Izolācijas elektriskie mērījumi, izpilddokumentācija | kpl | 1 |
|  | Būvgružu utilizācija |  |  |
| 1 | Būvgružu novākšana un utilizācija | m3 | 1,00 |